****

**COMUNE DI ROGLIANO**

PROVINCIA DI COSENZA

**ORDINANZA N° 26 del 19/11/2024**

**IL S I N D A C O**

**Oggetto: Chiusura temporanea dell’edificio Scolastico della scuola Primaria di via Oreste d’Epiro per manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento.**

**PREMESSO** che:

* per la stagione invernale in corso l’espletamento del servizio di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali direttamente da questo Ente tramite gli addetti alla manutenzione;
* prima dell’inizio della stagione invernale 2024/2025 gli addetti hanno provveduto ad una verifica dei generatori di calore senza riscontrare alcuna anomalia agli impianti;
* durante l’accensione della centrale termica dell’Edificio Scolastico di Via O. D’Epiro è stato riscontrato che tre dei quattro moduli della caldaia a condensazione sono risultati non funzionanti;
* nell’immediato è stata contattata l’assistenza tecnica al fine di verificare lo stato di funzionamento con eventuale sostituzione dei componenti rotti;
* il tecnico incaricato da ulteriori controlli ha riscontrato che il generatore di calore, installato ormai da tempo, era non funzionante nella sua interezza a causa di improvvise ed intermittenti interruzioni e riattivazioni della corrente provocando con gravi sbalzi energetici che hanno determinato il “black-out” delle schede madri dei moduli del sistema;
* l’Ufficio Tecnico di concerto con l’Amministrazione, acquisiti i preventivi di riparazione del danno, ha valutato di sostituire il generatore di calore esistente con uno di nuova generazione poiché il costo complessivo della riparazione superava di gran lunga il valore del generatore esistente;

**PRESO ATTO** della determina num. Set. 203 del 14.11.2024, con la quale il responsabile del Settore Tecnico ha incaricato la ditta FGAM SRL per l’esecuzione dei lavori relativi alla sostituzione, messa in funzione e collaudo del generatore di calore;

**RITENUTO** che nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 novembre 2024 avranno luogo gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento a servizio dei locali dell’Istituto di via Oreste d’Epiro come esplicitato in premessa;

**ATTESO** che l’assenza del riscaldamento in concomitanza di avverse condizioni meteo con conseguente abbassamento delle temperature arreca disagio agli studenti e al personale scolastico;

**DATO ATTO** che, in riferimento alla particolare tipologia delle lavorazioni da eseguire, occorre emanare direttive al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli scolari, dei lavoratori e degli utenti della scuola;

**SENTITI** il Dirigente Scolastico e i Responsabili dei Settori II° e IV°;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere in merito;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**O R D I N A**

**per le ragioni esposte in premessa, la chiusura dell’edificio Scolastico della scuola Primaria di via Oreste d’Epiro nelle giornate del 20.11.2024 e 21.11.2024 per gli interventi citati in premessa;**

**D I S P O N E**

che copia della presente ordinanza si rimessa a:

* S.E.Sig Prefetto di Cosenza;
* Stazione Carabinieri Rogliano;
* Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Via O. D’Epiro;

- Polizia Municipale;

* Responsabili Settori II° IV°;

- la pubblicazione all’Albo Pretorio e sito istituzione del Comune;

**I N F O R M A**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

